编 号：0079-2018 -2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 山西紫金矿业有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 0.264703（2020年1-8月） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 3 | 3 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 查2020年1-8月公司总产值23588万元，总能耗2647.03吨标煤，万元产值能耗0.14386吨标煤/万元，能源总成本1057.76万元。该企业属于山西省重点用能单位。机电处是能源管理部门。 能源计量器具配备符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了能源计量器具台账，抽查了6份检定证书都在有效期内。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020.10.29 日期:2020.10.29 |  |  |  |