编号：0103-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西福兰特汽车标准件有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:刘娜娜 |
| 不符合事实描述：  查，未对编号：ZH1809707的精密型盐雾喷雾试验箱，经2019年10月31日，国防科技工业6114二级计量站的《检测报告》进行计量确认。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003 7.1.1  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  立即安排对该测量设备进行确认。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页