编号：0201-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏晨光波纹管有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:严彬 |
| 不符合事实描述：在生产车间发现一台型号规格：OCS-XZ型在用的电子吊秤，没有纳入台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“---用于监视和记录影响量的测量管理体系内”的规定的要求。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003 6.3.1\_\_条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页