编号：0204-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏艾迈特机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:周小兰 |
| 不符合事实描述：质检部提供旋转补偿器水压试验报告，编号：AMT.QD12.0-02-1,产品型号：XZ40/300-H。中，没有描述依据的标准，不符合GB/T19022-2003中 7.2.4 测量过程的记录条款“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求，记录内容包括： a) 实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相 关的操作条件”。的规定要求。不符合认证审核准则条款号： 7.2.4 测量过程的记录 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.10.31 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：2020.10.31 |

可另附页