[image: image1.png]


   

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0204-2020
审核员现场审核记录

企业名称: 江苏艾迈特机械制造有限公司 

审核员：武秀云                               审核日期： 2020年10月30日～10月31日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入不符合项
	

	1
	部门程序、文件是否现行有效并受控？需要时候是否及时获得？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、审批受控情况。 
	6.2.1

程序
	企业编制了AMT/CX（01-20）-2020《测量管理体系程序》，涵盖测量管理体系要求的全要素。能够满足标准和企业管理要求。

企业产品执行标准为：

 CJ/T487-2015《城镇供热管道通用焊制套筒补器》;JB/T12936-2016《旋转补偿器》;TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规范》等版本均现行有效，受控状态较好。
	质检部、

生技部、

市场部、办公室
	否
	

	2
	企业是否建立软件管理程序文件？查软件清单，企业软件有无识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了编号为AMT/CX07-2020《测量软件管理控制程序》。 已识别对测量过程、生产控制和测量结果计算中的软件，记录信息受控。


	质检部、

生技部
	 否
	

	3
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：记录是否完整，有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3

记录
	企业编制了AMT /CX08-2020《 质量记录控制程序》。

企业抽查2020年10月31日编号为AMT/QD 12.0-01《旋转补偿器成品检验记录》 ；水压试验一栏，压力单位书写不规范（错误写成Mpa），建议规范法定计量单位。抽查AMT/QD 7.0-03-02《旋转补偿器制造流转卡》，AMT/QD 12.0-02-01《旋转补偿器水试验报告》，产品型号XZ40/300-H,设计压力4.0MPa,试验压力6.0MPa,配备压力表的精度等级1.6级，量程（0-10）MPa。记录信息完整、规定保存期限，满足要求。 
	质检部、

生技部
	否
	

	4
	测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备计量确认状态标识的执行情况是否与企业管理要求相一致？标识的粘贴情况如何？


	6.2.4

标识


	企业测量设备的计量确认状态标识执行情况与企业管理要求相一致。

现场抽查质检部标识号为7078的游标卡尺：确认日期：2020年10月28日，有效期至2021年10月27日。抽查生计部的标识编号为：4518的压力表，确认日期：2020年10月28日，有效期至2021年4月27日。检定合格确认标识 与测量设备台账、检定证书信息内容完全一致。标识粘贴符合要求。
	质检部、

生技部


	否
	

	5
	企业是否建立测量设备管理程序？纳入和撤出设备是否有处理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业是否制定测量设备的维护管理要求，设备是否在有效的校准状态？              对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量

设备
	企业建立了《测量设备管理程序》，（AMT/CX10-2020），规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等29台测量设备受控管理。企业对纳入和撤出的测量设备有完整管理规定。

编制了编号为JSAMT/QD 13.2-01的《监视和测量设备台账》，台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、检定日期和有效期等，测量设备管理符合规定要求。企业采用计算机表格方式对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置。

编制了《测量设备管理目录》，规定质检部负责测量设备全过程管理。企业测量设备由姜堰区产品质量综合检验检测中心完、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。


	质检部、

生技部


	   否
	 

	6
	设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.3.2

环境


	企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（AMT/CX11-2020）。          

抽查质检部配备的编号为7078、量程为(0～300)mm，生技部提供的编号为4518、量程为(0～1.0)MPa的压力表。设备均在有效期内管理 。 检定合格标识、台账信息和证书一致，环境条件满足要求。企业目前所有在用的测量设备检环境条件无特殊要求。 
	质检部、

生技部


	否
	

	7
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4   外部 供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》（编号：AMT/CX12-2020）

企业建立了编号JSAMT/QD 6.1-03《合格供方名录》， 对提供产品的外部供方进行选择、确认、评价。企业用供方调查表抽查企业对江苏晨光波纹管有限公司的评价记录 。内容包含公司架构、营业执照、资质信息等，内容完整详细 。 
	 、

市场部

 
	否 
	 

	8
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.1

计量确认总则
	企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文（AMT/CX13-2020），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。

见《测量设备计量确认明细》《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》。

企业共确立6个关键测量过程。抽查《旋转补偿器水压试验测量过程》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。 
	质检部、

生技部


	否
	

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》（AMT/CX15-2020）。企业记录确认间隔与校准间隔相等。暂无需要调整间隔的测量设备。
	质检部


	否
	

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》（AMT/CX09-2020 ），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业有无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

 
	质检部、

生技部


	否
	

	11
	查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。
	7.1.4

计量确认过程记录
	企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表和测量过程及控制一栏表，企业对测量设备进行确认。

抽查旋转补偿器水压试验中相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录，内容完整，满足要求。使用测量设备为证书编号为202010162（出厂编号为4518）  的压力表，检定合格，满足要求。
	质检部、

生技部


	否
	

	12
	企业对测量过程是如何管理的？测量过程控制是否形成程序？内容如何？
	7.2.1

总则


	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（AMT/CX16-2019），规定对每一个测量过程的完整规范应包括的要素 （如：设备标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素）。规定应识别和考虑影响测量过程的影响量。


	质检部、

生技部


	否
	

	13
	企业是否根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量设备和测量过程？ 对每一测量过程有关的要素和控制如何识别？如何保证测量过程受控？
	7.2.2

测量过程设计


	企业根据顾客、组织和法律法规的要求识别计量要求；识别和考虑了影响测量过程的影响量； 策划了测量过程的控制规范或作业指导书。对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。通过《测量过程控制检查表》等进行管理，信息齐全，符合要求。
	质检部、

生技部


	否
	

	14
	企业测量过程的是否在设计的受控条件实现？受控条件内容是否齐全？
	7.2.3

测量过程实现


	企业测量过程受控条件满足计量要求。实现条件要素包括：设备、程序、信息、人员能力、环境条件、结果报告并实施了监视。信息内容齐全受控。
	质检部、

生技部


	否
	

	15
	企业测量过程记录内容是否完整？是否符合要求？记录管理是否符合要求？
	7.2.4

测量过程记录
	抽查企业测量过程控制记录《旋转补偿器水压试验过程控制规范 》、《旋转补偿器水压试验测量不确定的评定》和《旋转补偿器水压试验监视统计记录表》，内容要素包括数据、日期、人员标识文件标识满足等。实施的测量过程记录描述完整，满足要求。 
	质检部、

生技部
	否
	

	16
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？过程不确定度评定结果如何进行评价？
	7.3.1

测量不确定度
	抽查了《旋转补偿器水压试验测量过程》等关键测量过程不确定度评定。按照目标不确定的去识别过程的具体性能指标，用过程的不确定的结果进行评价。方法正确，满足要求。

见附件《测量不确定度评定报告》、《测量过程有效性确认记录》
	质检部、

生技部


	否
	

	17
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？

测量设备的溯源方式？是否满足要求？量值溯源是否符合文件要求？
	7.3.2

溯源性
	抽查编号为JSAMT/QD13.2-01的《监视和测量设备台账》中10台测量设备的检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》。该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至姜堰区产品质量综合检验检测中心和深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。测量器具量值溯源符合文件要求。
	质检部、

生技部


	否
	

	18
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2

顾客

满意
	企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查2020年1月9日编号AMT/QD15.4-05的陕西泾河热力有限公司公司、韩城市热力有限公司,实物质量满意度评价符合要求。
	市场部 
	否
	

	19
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》（AMT/CX19-2020），对出现的不合格测量过程或测量设备， 发现的不合格进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 

企业对内审过程中发现的不符合项，能查找原因，按期整改关闭。整改措施符合要求。
	质检部  


	否
	  

	20
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。
	计量法制要求
	企业提供编号为 JB/T12936-2016《旋转补偿器》;TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规范》;XZ40/300-H-03《外管套作业指导卡》;XZ40/300-H-04《减磨环作业指导卡》，能按法定计量单位要求书写。企业生产的产品不属于定量包装产品。 


	质检部、

生技部


	  否
	

	21
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电 。企业2020年1-9月份共耗能6.15吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 
	办公室
	  否
	

	22
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业贸易交接能源计量器具水表和电表，资产不归企业所有。能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。
	质检部

办公室
	  否
	

	23
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业主要耗能为水和电。企业2020年1-9月份共耗能6.15吨标准煤 。

企业能源计量器具的配备满足用能单位配备通则，能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。
	质检部

办公室
	  否
	

	24
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表由江苏省电力有限公司泰州市姜堰区供电分公司统一管理；水表由当地泰州市白米浦津自来水公司统一管理。 符合要求。
	 办公室
	  否
	

	25
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据的计量是远程传递方式。每月按表数计量、付费，能源报表数据可追溯，符合要求。
	质检部

办公室
	  否
	


 5 / 8

