编    号：0167-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江苏凯泉泵业制造有限公司__

审核员： 李政阳                                    审核日期： 2020年11月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业编制《(工作）测量设备台账》，对企业35台件测量设备进行分类管理、监视。抽查7台测量设备送具备资质的校准机构校准。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的测量设备对使用环境条件无特殊要求，核对了现场在用的测量设备4台，计量确认标识齐全完好，满足要求。 | 质量技术部、生产部 |  |
| 2 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，质量技术部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。校准单位无增加。 | 质量技术部 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1.计量确认 | 查：企业编制《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 查：消防泵盖内径尺寸测量过程导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。详见《计量要求导出与验证记录》 | 质量技术部、生产部 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ |  | 7.2测量过程 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》企业共识别了50个测量过程，其中重要测量过程4个。重要测量过程防泵盖内径尺寸测量过程编制了控制规范，进行了有效性确认。 | 质量技术部、生产部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.3测量不确定度 | 查：企业编制《泵盖内径尺寸测量不确定度评定报告》对关键测量过程进行测量不确定度评定。 | 质量技术部 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。消防泵盖内径尺寸测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。详见《测量过程控制抽查表》，对消防泵盖内径尺寸测量过程等重要测量过程进行监控。 | 质量技术部 |  |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电；查企业2020年1-10月份，用电量79850千瓦时，用水量780t,不是重点用能单位。 | 质量技术部 | 否 |