不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS****Q:监查1,E:监查1** |
| **受审核方** | **深圳市新艺坊展览策划有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **田驰** |
| **不符合事实描述:** **办公区域未按规定放置灭火器材。****上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** **办公区域未按规定放置灭火器材。** |
| **纠正情况：** **立即放置灭火器** |
| **原因分析：** **责任人对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款及管理手册程序文件相关要求理解不到位。** |
| **纠正措施：** **对责任人进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款及管理手册程序文件相关要求培训** **预定完成日期： 2019.09.29** |
| **举一反三检查情况：** **无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **纠正措施有效****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**