编号：0158-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 南方智水科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产中心 陪同人员:厉膑栋 |
| 不符合事实描述： 检查生产中心（仓库）现场在用的编号 NFFM-35-009，Ⅲ级的TGT-1000A型的台秤（制造单位：金华市东方巨龙衡器公司），已超过校准有效期，未及时溯源送检。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页