文件审核

| 受审核方名称： | 青海金手指勘测设计有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： A 程序文件 版本号： A 实施日期： 2020年3 月18日 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 企业注册资金300万元，营业执照：统一社会信用代码：91632824698532534R，发证日期：2020年07月10日；营业期限长期有效。取得华信创(北京）认证中心有限公司颁发的ISO9001：2015质量管理体系认证（2023年10月13日到期）、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（2023年10月13日到期）ISO14001:2015环境管理体系认证（2023年10月13日到期）；取得国家测绘地理信息局颁发的《测绘资质证书》，证号：乙测资字6310369，（2019年12月31日到期，因疫情原因有青海省自然资源厅关于延长测绘资质证书有效期至2020年12月31日的公告证明，附后）、取得青海省土地规划机构等级乙级证书，证书编号：630022019010，（2020年4月到期，（因疫情原因有青海省自然资源厅关于延续青海省土地规划资质证书有效期的通知证明）。(证明附后) - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 文件审核人： 2020年10月29日 |  |  |  |
| 文件审核结论： □企业文件基本符合标准的要求。 ☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2020年10月30日至11月1日。 文件审核人： 2020年10月29日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手册3.2章计量法制要求章节中4.1、4.2和4.3特定要求 “公司测量设备制造和修理、零售商品销售、定量包装商品等的各类过程的描述”与企业实际不符。 | 计量法制要求 |  |
| 文件修改验证情况： ☑以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |