[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0207-2020
现场审核记录

企业名称：青海金手指勘测设计有限公司   
审核员：________________  

审核日期：  2020年10月30日 上午至2020年11月01日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	  公司总经理段素芳，管理者代表赵亚萍、质量部负责人姚少云、工程项目部郭明辰等人，他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。
    企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

  公司已识别出了50个测量过程，其中关键过程9个，一般测量过程41个，其中：卫星定位控制网四等边长控制点测量、勘测定界四等以上控制点测量过程等9个测量过程被列为高度制测量过程。公司有45台件测量设备，其中27台强检设备入到测量管理体系管理范畴。
公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表/质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场/业务部/财务部
	建议项

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，管理者代表8项职能。计量职能部门质量部的20项职责。覆盖了标准要求的计量职能。另外企业还编制了JSZ-CLCX-01-2020《计量职责管理程序》，对其它部门及体系覆盖的各类人员规定了职责和任职要求。满足标准的要求。
	管理者代表/质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场/业务部/财务部
	建议项

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。

企业产品质量较好，未有顾客投诉。
	管理者代表/质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场/业务部/财务部/办公室
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司规定了5项计量目标。分别是：1、在用测量设备送检率达100%；2、关键过程测量设备计量确认100%；

3、因测量不正确造成测绘勘测质量不合格≤2次；4、内、外部顾客满意度≥95%以上；5、按规定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。质量目标与计量方针一致，该目标已通过质量部向其它4个部门进行了分解。查质量部与工程项目部目标完成情况2020年二季度和三季度均达到目标要求。
	管理者代表/质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	建议项

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2020年9月12日召开了管理评审会，会议由公司最高管理者总经理段素平主持，管理者代表赵亚萍汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的①测量设备操作规程不完善，要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。②、进一步加强人员培训，不能提高测量专业知识和测量水平。③测量管理体系内审员尽快取证等3个问题方面的问题落实了整改部门。
	管理者代表/质量部/工程项目部/业务部/财务部/办公室
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源

6.1.2能力和培训
	企业识别了测量体系相关人员47人，其中专职计量人员1人。编制了测量人员情况一览表。

企业通过《测量管理体系质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
查办公室《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划4项，已完成3项。培训计划安排较少。已与企业沟通完善。
查林彬测绘工程上岗资格证，发证日期2016年11月8日：V1310771发证单位。湖北省人才中心专业职务评审小组；。查工程项目部郭明辰注册测绘师证，发证日期2019年09月08日：管理号：201909072410000062发证单位。中国自然资源部和人力资源部。查工程项目部王小董注册测绘师证，发证日期2018年09月09日：管理号：201809072410000112发证单位。中国自然资源部和人力资源部。人员资质满足要求。
	质量部/工程项目部/业务部/财务部/办公室

	建议项

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。

查贵南县2020年度第二批次城镇建设项目计划书中对执行依据、人员、仪器配备、预期成果要求等内容进行了明确的规定，并进行了详细记录，符合要求。

查：贵南县项目现场土地勘测定界报告书评审时间2020年5月。编制、审核、批准为受控有状状态。

查土地勘测定界成果检查记录表，勘测时间2020年5月，有项目名称、检查项目、检查内容、检查结论、质量总体检查结论、检查人，单位质量负责人等内容，记录内容完整、规范符合要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	8
	企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认
	6.2.2软件
	工程项目部是软件的管理部门，该公司建立了软件台帐，已与测量设备计量检定和计量确认同步对计量软件进行了软件确认。
	质量部/工程项目部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业规定了卫星定位控制网四等边长控制点测量、勘测定界四等以上控制点测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备45台件（27台强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。

该企业测绘勘测均为露天作业，无温度度要求。无其它环境要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	现场抽查质量部及业务部，对测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，但仅对供方的服务质量进行了评价，对其它内容（及时性、经济性、可靠性、测量能力等）未进行评价，已与企业沟通进一步完善。

查外部服务供方：未能提供北京市华北精仪计量检测中心的相关资质和评价。开出次要不符合。
	质量部/业务部
	不符合项01

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。计量确认记录内容正确，符合要求。
	质量部
	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质量部
	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件《测量设备管理程序》及《封印和标识管理程序》的要求。

	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了50个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中关键测量过程9个，一般过程41个。所有测量过程全部有对应的检定计划，检定计划内容满足过程控制要求。

查贵南县项目现场土地勘测定界报告书中对测量过程的相关要求及测量结果：控制测量E级GPS点的布设及测量，使用全站仪极坐标法放样，两相邻界址点间界址边丈量中误差小于±5cm，用全站仪采用极坐标法进行界址点测量，坐标反算距离较差小于±10cm。全站仪对中误差小于3mm，角度半测回测定，偏差小于15ʺ报告内容符合国标GB50026-2007《工程测量规范》和TD/T1008-2007《土地勘测定界规程》的要求。
抽查高控制测量过程《卫星定位控制网四等边长控制点测量》、《勘测定界四等以上控制点测量》测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	15
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《卫星定位控制网四等边长控制点测量》、《勘测定界四等以上控制点测量》测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《卫星定位控制网四等边长控制点测量过程不确定度评定》报告。
	质量部/工程项目部
	否

	16
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“北京市华北精仪计量检测中心等单位进行检定。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查质量部编号 001610激光测距仪，检定日期：2020年4月13日，校准单位：北京市华北精仪计量检测中心；工程项目部315584水准仪检定日期：2020年4月13日，校准单位：北京市华北精仪计量检测中心；查贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场有29665号2m铟钢尺,检定日期：2020年4月13日，校准单位：北京市华北精仪计量检测中心，（共抽查6件测量设备详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场

	否

	17
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。
	管理者代表/质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场/业务部/财务部/办公室
	建议项

	18
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》8份，内、外部顾客满意率为96.25%，但外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。
	质量部/业务部
	建议项

	19
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年8月8日至8月9日，组织了公司测量管理体系内审，分2组对公司5个部门进行了全要素的审核，开出1不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。内审检查表填写不规范，已与企业沟通进行了完善。
	管理者代表/质量部/工程项目部/业务部/财务部/办公室
	建议项

	20
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的关键测量过程9个，一般过程41个的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。

企业在对每个测量点进行测绘勘测前都会对仪器进行自检，采样数据取多次测量平均值做为最终测绘数据。此外还会对测绘数据进行评审等多种方法进行监视和核查，监视控制方法有效，符合要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场）
	否

	21
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。

在内审中开出1个不符合项，于9

月12日前全部已进行了整改。基本

符合要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	22
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	23
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业共有27台强检设备列入测量管理体系，随机抽查3件强检设备，均送至法定计量单位溯源。

查工程项目部编号D82568117188003WSN号T66（GNSS接收机，检定日期：2020年8月7日，检定单位：北京市华北精仪计量检测中心，符合要求。
编号工程项目部20083817，DZS3-1水准仪，检定日期：2020年4月13日，检定单位：北京市华北精仪计量检测中心。符合要求。
查贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场用的编号K-21776全站仪，型号KTS-442型，II级合格，检定日期：2020年4月13日，检定单位：北京市华北精仪计量检测中心，符合要求。
查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。
	质量部/工程项目部/贵南县青海省草业开发有限责任公司）2020年高标准农田建设项目现场
	否

	24
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要能源为电和水，2019年全年用电量3912度； 水120吨。折算为0.049吨/标煤。
不属于重点用能单位。
	财务部
	否


 1 / 1

