编号：0048-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：1 |
| 企业下属部门: 炼油厂三联合 陪同人员: |
| 不符合事实描述：抽查炼油厂三联合聚丙烯包装厂房用于校验定量包装秤的标准砝码，未粘贴计量确认标识且锈蚀严重，其中1号砝码已经破损。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_GB/T 19022-2003标准\_6.3.1条款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页