文件审核

| 受审核方名称： | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：QX/A/QX0003-2020 程序文件 版本号：QX/B/ZJ0001-2018～QX/B/ZJ0011-2018、QX/B/ZJ0012-2020～QX/B/ZJ0019-2020 实施日期：2020 年 04月 29日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； R是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；R是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； R是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；R是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；R是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； R是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 R是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。R是 □否 有，请说明： 通过中国质量认证中心GB/T19001-2016认证，证书有效期2021年09月12日、GB/T28001-2011认证，证书有效期2021年09月11日、GB/T24001-2016认证，证书有效期2021年09月11日 、GB/T23331-2012认证，证书有效期2021年09月17日 （需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 R否 有，请说明: 文件审核人：郭小红 2020 年10月25 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： R企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 R已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2020年10月26 日 文件审核人： 郭小红 2020 年10月25 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： R同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2020 年10月25 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在QX/B/ZJ0012-2020《人员管理和培训程序》4.2.2 计量管理员的职责中描述不够详细，职责要明确。如测量设备台账建立及设备档案管理应明确责任人。 | 6.1.1 |  |
| 2 | 在QX/B/ZJ0017-2020《测量不确定度控制程序》4工作程序中缺少测量不确定度的报告与表示的相关内容。 | 7.3.1 |  |
| 文件修改验证情况： R以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人：郭小红 2020 年10月25 日 |  |  |  |