编 号：0208-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 16.529 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 12 | 15 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，设备能源部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配12台（件），实配12台（件）；进出主要次级用能单位，应配31台（件），实配31台（件）；进出主要用能设备（单元）应配71台（件），实配 71台（件）；设备完好率为100%。用能单位计量器具配备准确度等级符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006相关条款的要求。 经过对2019年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，为公司的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2018年9月18日取得GB/T23331-2012能源管理体系认证，证书有效期2021年9月17日。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020年10月27日 日期: 2020年10月27日 |  |  |  |