测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江西铜业铅锌金属有限公司

编    号：   0208-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 江西铜业铅锌金属有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江西省九江市市湖口县高新技术产业园区

企业活动范围和场所：    铅锭、锌锭、银锭、工业硫酸、工业氧、工业氮、液氩、粗金、粗铋等生产与销售。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 7 (人.日)，现场人日 6  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-10-25 8:00:00至2020-10-25 17:00:00，

现场审核： 2020年10月26日 上午至2020年10月27日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭小红 | 女 | 组长 | 13979125263 | 审核员 | 中认协评[2019]31号ISC[S]0284 |
| 陈海华 | 男 | 组员 | 13870390234 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0394 |
| 曹达人 | 男 | 组员 | 13007233846 | 审核员 | 中认协评[2019]30号ISC[S]0283 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 刘湖滨 | 李样人 | 邓又铵 | 史懿 | 陈新 | 张建伟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总经理 | 总经理 | 质量计量部副主任 | 安全环保部副主任 | 人力资源部主任 | 物资管理部主管 |
| 姓 名 | 白林林 | 谢斌 | 王峰 | 段林乔 | 杨其壬 | 付敏敏 |
| 职 务 | 动力分厂厂长 | 铅冶炼分厂厂长 | 锌冶炼分厂副厂长 | 硫酸分厂厂长 | 稀贵分厂 副厂长 | 生产技术部副主任 |
| 姓 名 | 余涛 | 唐华全 | 杨旸 | 张润生 | 李健 |  |
| 职 务 | 设备部主管 | 检化部主任 | 原料部主任 | 计划发展部主任 | 营销部主管 |  |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：铅锭、锌锭、银锭、工业硫酸、工业氧、工业氮、液氩、粗金、粗铋等生产与销售。

审核区域和部门： 江西铜业铅锌金属有限公司所有生产作业现场和办公室。

涉及部门及人员：管理者代表、质量计量部、检化部、人力资源部、设备部、动力分厂、原料部、安全环保部、生产技术部、稀贵分厂、计划发展部、锌冶炼分厂、营销部、硫酸分厂、物资管理部、铅冶炼分厂。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业铅锭、锌锭、银锭、工业硫酸、工业氧、工业氮、液氩、粗金、粗铋等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为20亿元，2009年9月11日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2019年1月23日取得全国工业产品生产许可证。有效期至2024年1月22日。企业是重点耗能单位，2019年耗4.32（万吨标准煤）。

体系认证情况：通过中国质量认证中心GB/T19001-2016认证，证书有效期2021年09月12日、GB/T28001-2011认证，证书有效期2021年09月11日、GB/T24001-2016认证，证书有效期2021年09月11日 、GB/T23331-2012 认证，证书有效期2021年09月17日。具体见复印件。企业产品质量方面没有投诉。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年4月28日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量计量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它15个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的4项职责，管理者代表的8项职责，主要计量职能部门——质量计量部部门的9项职责。并配备了生产工艺流程图。

文件审核存在问题：

1）在QX/B/ZJ0012-2020《人员管理和培训程序》4.2.2 计量管理员的职责中描述不够详细，职责要明确。如测量设备台账建立及设备档案管理应明确责任人。标准条款6.1.1。

2）在QX/B/ZJ0017-2020《测量不确定度控制程序》4工作程序中缺少测量不确定度的报告与表示的相关内容。标准条款7.3.1。

已和企业沟通进一步完善文件，已完成文件修改。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T469-2013铅锭、 GB/T470-2008锌锭等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量 等9个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对239台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对   静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量 等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年7月28日-30日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，，共开出了7不符合项，14个观察项，于8月10日完成整改。

12.4.2、企业于2020年8月27日开展了管理评审，会议由公司总经理李样人主持，由管理者代表刘湖滨汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的4个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于10月26日到10月27日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业15个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节   静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量计量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员980人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了9个测量过程， 静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析、电热鼓风干燥箱样品水分干燥、锌精矿中锌含量分析、锌精矿中银含量分析、锌锭中铅含量分析、铅锭中铋含量分析、银锭中铜含量分析、银锭电子天平计量 等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有585台件（其中强制检定设备68台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认  ，实验室环境  满足要求 ；测量设备标识  个别测量设备标识需完善   ；物资管理部负责建立测量设备合格供方名录。质量计量部负责对提供服务的   测量设备服务供方  等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  6.3、7.1、7.2、8.2.2  条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在人力资源部审核时发现，人力资源部对公司2020年培训计划完成情况没有及时进行统计，培训效果评价没有掌握。如2020年3月5日设备部变频器的调试及故障处理没有及时掌握培训信息。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中6.1.2的要求；

13.2.2、  查阅设备部测量设备台账发现10月有B类测量设备4台未检定/校准，设备部总共22台测量设备，已检定/校准18台，检定/校准率为80%，而该部门测量设备质量目标为95%以上，未按要求执行。 不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中5.3的要求。

13.3现场重点抽查了  静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业 未建立 （建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所、浙江中溯计量技术有限公司等机构检定/校准。 祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查： 静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了   静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析测量过程 不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了  静态电子汽车衡计量、铅精矿中铅含量分析 等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4抽查公司能源管理情况：

该企业2019年耗16.529（万吨标准煤）为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，生产运行部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配12台（件），实配12台（件）；进出主要次级用能单位，应配31台（件），实配31台（件）；进出主要用能设备（单元）应配71台（件），实配 71台（件）；设备完好率为100%。用能单位计量器具配备准确度等级符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006相关条款的要求。

经过对2019年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，为公司的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2018年09月18日取得GB/T23331-2012认证，证书有效期2021年09月17日。

详见附件：《能源计量审核情况表》

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年10月25日的文件审核和2020年10月26日-10月27日的现场审核情况， 审核组认为，江西铜业铅锌金属有限公司领导重视测量管理体系建立，质量计量部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范，测量数据经采集上传信息化管理。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为江西铜业铅锌金属有限公司测量管理体系运行符合GB/T19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议管理评审对公司测量体系存在的问题，制定的措施计划表要有完成时间节点。

15.2、建议加强测量设备标识管理。

15.3、由于该企业新建立测量管理体系，前几年购置的带测量软件设备，软件确认没有进行。如电子汽车衡中使用的软件。建议今后购置测量设备时，进行测量软件的确认并形成确认记录。

16. 其他需要说明的事项:

16.1保密声明：审核组在审核期间所涉及到被审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

16.2 审核报告分发清单：

本审核报告和报告有关附件一式二份，被审核方保存一份，北京国标联合认证有限公司保存一份。

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：