编号：0210-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市宏润石油技术开发有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:车间 陪同人员:林宏 |
| 不符合事实描述：  在生产车间发现正在使用的编号为32567规格0-300mm的游标卡尺没有纳入测量设备台账中进行管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”的规定的要求。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1\_条款\_测量设备\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页