编号：0226-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏天宇石化冶金设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈玲 |
| 不符合事实描述：  抽查生产部（焊条库），一台出厂编号1506093，型号HD101A-3电热鼓风烘箱上计量标识为“合格证”未按标准要求转换成“计量确认合格证”。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页