编号： 0060 -2018-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称： 江苏江山塑业科技有限公司

审核员： 王常宁、汪宁艺                                    审核日期：  2020年10月30日下午

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：管材壁厚检验测量过程 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致 | 技术质量部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括万能试验机（编号0908052）共8台测量设备的检定/校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 技术质量部、生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：管材壁厚检验测量过程 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成； 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符； 5）经确认，自远程审核（时间2020年5月13日）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 技术质量部、生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认，2019年（1~12）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中在线计量器具受检率100%，关键过程测量设备计量确认100%。远程审核提供的目标统计记录属实。 | 技术质量部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，公司在2020年4月29日进行了管理评审，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层、技术质量部、办公室 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，公司2020年4月17日进行了测量管理体系内审，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 技术质量部、办公室 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录： 远程审核未开具不符合项。 | 办公室 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）有测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况基本符合要求，有部分计量器具标识脱落，需要重新补贴。 2、无计量争议或计量投诉情况 3）企业资质情况的确认：符合要求。 | 技术质量部、办公室生产部、采购部、销售部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：