管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：代允闯 陪同人员: 田乐 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李京田 审核时间：2020.11.1 |  |
|  |  | 审核条款：涉及条款QEO:5.3/6.1/6.2/ EO8.1/8.2 Q:8.1/8.3/8.5/8/6 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QES 5.3 | 职责包括： 部门主要职责如下： 负责技术开发/销售计划的制定和实施； 负责对技术开发/销售过程进行监视和测量。。。。。。。。 职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。 |  |
| 目标和方案 | QES 6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》 部门目标： 设计开发及时率100% 设计开发一次交验合格率98%以上 售后服务履约率100% 固体废弃物100%分类、回收 杜绝火灾发生 触电事故为0 提供了2020年1-9月质量、环境、职业健康安全目标完成情况统计，目标均完成 环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案可行 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求. 提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。 对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 执行《危险源识别和评价控制程序》 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。 用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 7.1.3基础设施 提供有办公用房，面积200平方 工程咨询管理设备：办公设备：电脑、电话、打印机、设计软件CAD等 环保设备：垃圾桶、灭火器 消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等 定期维护与保养。公司根据办公的需要，配备了办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 抽：《设备维修保养计划》 依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。提供电脑打印机设备清单及维修保养记录。保养人：钱科 。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售 1、目标 设计开发及时率100% 设计开发一次交验合格率98%以上 售后服务履约率100% 固体废弃物100%分类、回收 杜绝火灾发生 触电事故为0 2.提供了《设计提供控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》对智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）开发，智能化控制器（建筑行业、智慧城市领域）销售）的技术开发项目和合同应进行质量策划。质量目标已达到顾客要求； 执行标准： 《智能化建筑设计标准》GB50314-2015 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007 《大楼通信综合布线系统》YD/T926 《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2006 GB/T 16901.2-2000 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第2部分：图形符号（包括基准符号库中的图形符号）的计算机电子文件格式规范及其交换要求 GB/T 16901.2-2013 技术文件用图形符号表示规则 第2部分：图形符号(包括基准符号库中的图形符号）的计算机电子文件格式规范及其交换要求 GB/T 30540-2014 文件管理应用 电子数据的存档 计算机输出缩微品（COM）/计算机输出激光光盘（COLD） GB/T 15969.5-2002 可编程序控制器 第5部分: 通信 GB/T 15969.4-2007 可编程序控制器 第4部分：用户导则 GB/T 15969.6-2015 可编程序控制器 第6部分：功能安全 GB/T 36011-2018 可编程序控制器抽样检查和例行试验方法 CB 1360-2002 计算机软件测试规程 DB15/T 1054-2016 计算机软件处理检测数据记录要求 DB21/T 2139-2013 计算机软件工程文档编号规范 DB35/T 1742-2018 基于云计算的桌面应用终端通用规范 DB37/T 2727-2015 电子计算机及仪表用屏蔽电缆通用技术要求 - 产品实现流程为： 设计开发流程图： 用户需求调研→设计任务书的确认→设计开发计划→资源分配→设计开发方案→输出系 统方案→方案确认→产品验证→交付验收 销售流程图： 意向客户开发或招投标→询报价和洽谈→客户下单→合同评审、批准与签订→收款结算→ 备货、发货→验收 其中关键过程有 设计开发过程 需要确认过程 销售过程 不适用条款是 无 - 为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术开发人员、销售人员等)，设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求； 5.编制了相应的服务作业文件：销售作业指导书、技术开发作业规程、对技术开发、销售过程做了明确的要求，对产品实现过程进行了策划。 6.接收准则:依据验收交付规范、销售合同、技术合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。 验收通过客户确认方式。 7.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、设计开发过程、销售过程特殊过程确认记录、设计开发输入记录、设计开发输出记录等，基本满足产品实现需要。 目前策划基本充分。 |  |
| 产品的设计开发 | Q8.3 | - 提供智能化控制系统（建筑行业、智慧城市领域）设计开发资料2份，抽“中海大厦冷站控制系统改造”项目设计资料 项目简介：本项目群智能控制应用范围为，冷站系统监控、全局自动优化控制、主要设备的能耗监测及能效分析。该系统界面采用B/S架构，本地或远程用户都可以通过Web浏览器（推荐谷歌Chrome浏览器）访问智能建筑平台。本平台可实现建筑设备的远程监控、时间表策略、报警管理、历史数据记录等功能，并提供良好的人机交互界面。 平台最高权限用户可为登录用户设置不同权限，如机房操作人员，有权限操作设备启停并更改参数设定，远程访问人员只能浏览不能操作。且所有人员登入、登出和操作都会记录存储。 - 设计任务书 - 项目名称： 中海大厦冷站控制系统改造 责任 - 责任部门 技术部 - 完成时间 2020/8/13 - 设计范围及要求; - 设计范围：中海金融街办公楼冷冻站，于2018年进行机电改造，目前有2台制冷量为1122kW约克螺杆式制冷机组，3台功率为30kW的定频冷冻水泵，3台功率为37kW的定频冷却水泵，2台风机功率为11kW的定速冷却塔。冷机、水泵、冷却塔均为先并后串的连接拓扑。 - 冷冻站目前无自控系统，物业人员手动运行，开启一台冷机时会启动两台冷冻泵、两台冷却泵运行，无法根据末端负荷情况动态调节，查看冷站设备运行记录，冷冻水温差在2~3℃之间，有较大提升空间。 - 设计要求：冷站系统进行群智能改造。实现设备状态实时监视，远程控制功能，最终有效提高冷站效率。 - 设计工作内容 - 产品类型及名称 数量 产品类型及名称 数量 - 平面图 1 设计版接线表 1 - 拓补图 1 - 监控原理图 1 - 控制逻辑说明 1 - 任务下达人：朱丹丹 任务接受人： 王一阳 日期：2020/6/15 |  |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | - 采购过程的控制： - 中海项目控制箱合格证 - 空间版CPN\模块BM38、设备版CPN、模块BM26 提供有顾客盖章签字的验收单 |  |
| 运行控制 | E8.1 S8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。 2、废水 公司的的技术开发及销售不产生废水，办公用水最后排入市政管网。 3、废气 技术管理不产生废气，公司清扫地面及临时场所服务时，有少量的灰尘产生，公司发口罩，对员工进行个体防护 - 固废 技术管理过程中会产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。 办公墨盒、电池等由厂家回收 - 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督 6、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 7、工作时间平均每天不超过8小时。 8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等 10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录 12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。 13、随时检查清理办公场所管理现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;; 14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护; 15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育 运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司编制应急预案，编制有火灾应急预案，预案中规定了目的、人员职责、规定发生应急事故如何处理等内容，每年定期参加由综合部组织的火灾等应急预案的演练，具体见综合部记录 |  |

说明：不符合标注N