## 1A
附2-2
浮箍水压试验测量过程监视统计记录表
测量过程名称：试验
被测参数：压力值 测量值：（35～42）MPa 允差范围：7MPa
测量仪器： 压力试验机（压力表) 测量范围：（0～60）MPa
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：数字压力表 （0～60）MPa
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X6
1 | 2019.9.16 | 37.69 | 35.9 | 36.9 | 35.58 | 35.7 | 36.354 | 2.11
2 | 2019.9.27 | 35.59 | 36.9 | 36.5 | 36.5 | 35.5 | 36.198 | 1.4
3 | 2019.10.10 | 35.49 | 35.9 | 35.5 | 36.58 | 36.59 | 36.012 | 1.1
4 | 2019.10.22 | 35.59 | 36.9 | 36.5 | 36.5 | 36.59 | 36.416 | 1.31
5 | 2019.10.31 | 35.49 | 35.9 | 35.5 | 35.58 | 36.59 | 35.812 | 1.1
6 | 2019.11.9 | 36.49 | 35.9 | 36.5 | 35.7 | 36.56 | 36.23 | 0.86
7 | 2019.11.17 | 35.59 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 36.59 | 36.396 | 1.21
8 | 2019.11.28 | 36.49 | 35.7 | 36.5 | 36.58 | 35.59 | 36.172 | 0.99
9 | 2019.12.2 | 35.49 | 35.9 | 35.5 | 36.8 | 35.59 | 35.856 | 1.31
10 | 2019.12.17 | 36.49 | 36.9 | 35.5 | 37 | 35.59 | 36.296 | 1.5
11 | 2019.12.29 | 36.49 | 35.9 | 35.66 | 35.7 | 36.6 | 36.07 | 0.94
12 | 2020.1.12 | 36.59 | 35.9 | 36.5 | 36.8 | 36.29 | 36.416 | 0.9
| 36.1857 |  |  |  |  | 1.2275
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 36.1857
上控制线 | UCL= |  | 36.8939
下控制线 | LCL= |  | 35.4774
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 1.2275
上控制线 | UCL= |  | 2.5949
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，产品浮箍水压试验升压测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 居建江 2020年 1月 12 日

## 控制图
附2-2 浮箍水压试验测量过程控制图
UCL=36.89
CL=36.19
LCL=35.48
UCL=2.59
CL=1.23
LCL=0.00