编     号：0213-2019-2020

现场审核记录二

企业名称：山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司

审核员：      李政阳                             审核日期：2020年10月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 查该企业组织机构：办公室、生产部、生产技术部、供销部。查《测量管理体系管理手册》计量职能机构是生产技术部，询问：生产技术部经理、检验人员、技术人员以及车间设备操作人员清楚自己的工作职责。符合要求。 |  | 生产技术部 办公室 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标96%，实际完成98.6%； 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业制定了总的质量目标，生产技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2019年12月-2020年10月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查产品执行标准明细表，执行标准：GB/T7251.12-2013低压成套开关设备和控制设备第2部分；Q/0503 SLT001—2017油井群控变频装置。查：编号为TL/ZY-14A/0《机柜横梁、竖梁安装工艺》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识，符合要求。 查：编号为TL/ZY-16A/0《一、二次器件安装工艺》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识，符合要求。均为现行有效版本，计量单位书写正确。符合要求。 |  | 生产技术部 供销部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 查：企业编制TH/MSP08-2019《计量记录管理程序》规定了记录的管理要求，符合要求。 查表单编号QR-03-06《进货检验记录》设备信息完整检验人：谭强强，日期2020年9月25日。 查编号QR-04-05《生产过程检验记录》，检验产品低压开关柜、油井控制柜；智能化油井rtu和仪器仪表及装置记录清楚无涂改。符合规程要求，受控。符合要求。 |  | 生产技术部 供销部 |  | 否 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求， 企业所有在用的测量设备对检测环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 企业建立了编号为TH/MSP07-2019《测量软件管理控制程序》,目前暂无测量软件。符合要求。 在生产技术部查测量设备台账中，没有提供出厂编号为170922451的规格型号为（0-25）mm的千分尺建账管理的证据。 不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。不符合要求。 |  | 生产技术部 供销部 |  | 次要不符合01 |  |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部供方 |  | 企业建立了TH/MSP12-2019的《外部供方管理控制程序》文件。 供销部建立和评价测量设备合格供方名录。负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托山东溯源检测有限公司、东营市计量测试检定所、山东省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、聊城市计量测试所5家机构等部门检定、校准。符合要求。 |  | 供销部 |  | 否 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 |  | 查接地电阻测量列为重要测量过程并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量验证记录表》。符合要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |  |
| 9 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.2测量过程7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 重点抽关键的测量过程接地电阻测量。编制了控制规范，抽查了TH/CL-01《接地电阻测量过程控制规范》对接地电阻测量检验过程控制进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程及控制一览表》。符合要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |
| 10 |  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ |  | 8.2.2顾客满意 |  | 企业建立了内部顾客满意度目标96%，实际内部顾客满意度为98.6%符合要求。. |  | 供销部 |  | 否 |
| 11 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 查企业建立的TH/MSP20-2019《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |
| 12 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况.企业安全环保情况? |  | GB17167-2006 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线电子式电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准的要求.企业主要耗能为电；2019年12月-2020年10月用电0.98t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 |  | 生产技术部 |  | 否 |