不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■50430** **■EMS** **■OHSMS****EC:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **安徽升弘智能科技工程有限公司** |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **吴慧** |
| **不符合事实描述:**现场查看综合部办公室，未配备灭火器**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款****■ GB/T 45001-2020 idt OHSAS ISO45001：2018标准8.1条款****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****综合部办公室现场，未配备灭火器** |
| **纠正情况：****立即在综合部办公室现场配备灭火器** |
| **原因分析：****综合部负责人未按规定在办公室现场配备灭火器** |
| **纠正措施：****排查各部门办公室现场，确保各部门办公室现场都配备灭火器。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****排查全公司所有部门，未发生类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**