编号：0150-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 成都市更新家具有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员:冯小娟 |
| 不符合事实描述：  查，编号CHG-001 （0～10）mm/0.01mm 测厚仪经，2020.10.13校准，未对其进行计量确认。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准\_\_7.1.1条\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  立刻对该计量器具按计量要求进行确认，举一反三对公司测量过程进行再确认。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页