不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****Q:监查2,E:监查2,** |
| **受审核方** | **江西仙廷精藏设备有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | 喻铁根 |
| **不符合事实描述:**公司未提供最近一年内骨灰存放架产品有效第三方检测报告，不符合要求。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.6 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2020-11-9 日 期： 2020-11-9 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了整改措施及相关材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**





