编     号：0215-2020-AA

现场审核记录

企业名称：_江西忠塑管业有限公司_

审核员：郭小红、胡九根__审核日期： 2020年11月08日 上午至2020年11月08日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 最高管理者曹军宝清楚企业建立测量管理的目的。公司管理者代表于广海为企业的总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予行政部（行政职能）和技术部（技术职能）管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、产品质量指标、贸易结算指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是行政部（行政职能）和技术部（技术职能）。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的8项职责。计量职能部门行政部（行政职能）项职责8和技术部（技术职能）7项职责。 询问技术部熊桂燃主任、行政部刘梅主管、销售管理部罗帆、生产部周伟主任等人对本部门及本岗位的计量职责较清楚。 | 管理者代表、行政部、销售管理部、技术部、生产部（仓库、车间）、财务部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 在销售管理部检查，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表、销售管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）测量设备周期检定/校准率：100%； 2）测量设备现场使用合格率：100%； 3）用户满意度≥89%。 企业2020年公司的质量目标三季度均已经实现。技术部对2020年度质量目标进行了分解，公司15台测量设备均送湖南航测检测技术服务有限公司校准，校准日期2020年08月05日，测量设备周期检定/校准率100%；测量设备现场使用合格率100%。有具体指标可测量。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。行政部负责考核。 | 管理者代表、行政部、销售管理部、技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年10月11日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理曹军宝主持，由管理者代表肖愿东汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门，要求2020年12月30日前完成整改。现场查看整改已提前完成。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了ZS/CL-CX-03-2020 《 人员管理和培训程序》。企业识别了测量管理体系相关人员45人。 企业通过公司行政部管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部提供人员培训计划，制定了2020年度测量管理体系培训计划3项。企业2020年度的培训计划3项均已经完成，有培训相关记录和评价记录。 2020年2月20日企业总经理曹军宝下发内审员任命书，经咨询公司现场培训、考核，肖建华、熊桂燃已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 企业对测量管理体系标准的理解还需要提升。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。 | 行政部 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。按照ZS/CL-CX-04-2020 《文件控制程序》进行文件管理。 在技术部试验室现场检查时，发现GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯PE管道系统第2部分,管材》、 DLT802.7-2010《电子电缆用导管技术条件》均在试验室现场，有效版本。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了ZS/CL-CX-05-2020 《记录控制程序》。查：技术部检验记录填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。 查：技术部ZS/JL-08-01-05 测量设备计量确认过程记录：编号JXZS-SY-02-01-A型号WDT-W-20KN的微控型电子万能试验机，湖南航测检测技术服务有限公司校准，校准日期2020年08月05日，2020年08月16日用准确度比较法进行计量确认，记录完整。 企业编制的JXTF/JL-06-01《测量设备台账》，做到及时更新，记录完整有效。 | 行政部、技术部、生产部、销售管理部、财务部 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查技术部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。现场查看了7台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》 查技术部编号为JXZS-SY-04-02-B型号FA2004的电子天平2020年08月05日由湖南航测检测技术服务有限公司校准。证书编号HC200805044，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查技术部编号为JXZS-SY-10-01-A型号MEI-1211的溶体流动速率仪2020年08月05日由湖南航测检测技术服务有限公司校准。证书编号HC200805045，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 | 技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了ZS/CL-CX-06-2020《测量设备管理程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，购置的测量设备为通用设备，因此没有进行软件识别和确认。 | 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 销售管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录。技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 企业测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。行政部提供了计量检测外部服务供方湖南航测检测技术服务有限公司1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 查：销售管理部2019年度合格供应商名录共有11家。查看武汉长济科技有限公司11家供方环境、安全调查表，供方评定/复评记录表。从竞争力、产品质量、整体服务等方面进行评定。 | 技术部、销售管理部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业建立了ZS/CL-CX-08-2020 《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查：技术部，型号(0~150)mm，编号T15100005游标卡尺，证书编号HC200805038，校准日期2020年08月05日，测量不确定度U=0.02mm（k=2）, 校准单位湖南航测检测技术服务有限公司。有计量确认记录ZS/JL-08-01-14。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 查：技术部，型号DHG-9070A鼓风干燥箱，编号JXZS-SY-08-01-B，证书编号HC200805046，校准日期2020年08月05日，测量不确定度： 温度U=0.4℃（k=2）, 校准单位湖南航测检测技术服务有限公司。有计量确认记录ZS/JL-08-01-06。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格 现场重点抽查了给水用聚乙烯管材外径测量 等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了ZS/CL-CX-09-2020 《测量不确定度控制程序》 文件满足标准要求。 现场重点抽查了给水用聚乙烯管材外径测量，进行了处理不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：销售管理部2019年12月下发《顾客满意度调查表》，江西建工第一建筑上高项目部等8份，从产品的质量、交付质量、服务质量、缺陷及建议等方面进行评价。综合得分96分。 | 行政部、销售管理部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年09月27日组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表于广海亲自参与审核，对公司7个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，2个建议项，均于10月30日完成整改。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了ZS/CL-CX-11-2020 《测量管理体系监视程序》。 对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2020年9月27日内审不符合项：“在车间现场发现编号200525，型号规格φ（0～300）mmπ尺2020年8月5日由湖南航测检测技术服务有限公司校准，但未张贴计量状态标识。”9月30日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。 目前企业没有发现不合格测量设备。对不合格测量设备程序文件中有控制要求。 | 行政部、技术部、生产部（仓库、车间） | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《公司纠正预防措施控制流程》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2020年9月27日公司测量管理体系第一次内审共开具1项不符合项，2个建议项，经原因分析和整改，2020年9月30日前各相关部门将整改情况反馈行政部，2020年9月30日行政部对相关部门整改情况进行验证。 在技术部查看2020年11月6日开具的QR-8-3-01不合格品处置单“壁厚偏差大”，但没有填写具体壁厚偏差值和没有提供纠正措施处理单。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003中8.4.2的要求。不符合程度为次要不符合 。 | 管理者代表、行政部、 技术部 | 01 不符合项 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。 企业有测量设备15台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。现场抽查了7台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 技术部 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2019年用水26315吨、用电3290676千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 行政部 | 否 |
| 22 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |