清管     编    号：0109-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大安鸿源管业有限公司

审核员：  王玉玲                           审核日期：2020年11月6日-7日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年9月25日组织了公司测量体系内审工作，对公司4个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系内审发现一个不符合项；已经按照要求进行了整改。2020年10月30日进行了管理评审，会议由公司的总经理季会军主持，管代季芳汇报了体系运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层技术质量部 综合办公室 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的监审中，未发现不符合项。 | 技术质量部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产技术质量部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技术质量部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。技术质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年10月-2020年10月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 技术质量部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的32个关键和重要测量过程：抽油机及分隔器等配件的尺寸、形位检测、硬度检测、整机的噪音检测、拉力检测、绝缘电阻检测等过程。抽查了其中的重要测量过程：抽油泵φ32密封性试验测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见抽油泵φ32密封性试验测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《抽油泵φ32密封性试验测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《抽油泵φ32密封性试验测量过程监视统计记录表》及《抽油泵φ32密封性试验测量过程质控图》。 | 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查技术质量部质量记录油管出厂检验记录编号DAHY\QR-5-7.7-05油管短节净水压力试验等均能采用法定计量单位，满足要求。企业无强制检定器具。 | 综合办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 营销部 采购部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的营业执照于2020年10月14日换证因营业期限到期新的有效期为2010年11月08日至2030年11月08日企业组织机构及测量体系认证范围无变化。 符合要求。 | 技术质量部 管理层 | 否 |