编号：0109-2018-2020

不符合项报告

企业名称：大安鸿源管业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产车间 陪同人员:

不符合事实描述： 在生产车间发现编号9443 规格0-300mm的游标卡尺没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“……测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量管理体系内。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页