文件审核

| 受审核方名称： | 自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： A 程序文件 版本号： A 实施日期： 2020年4 月18日 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； □是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 企业注册资金1018万元，营业执照：统一社会信用代码：91510300MA6201C5XG，公司成立于2005年4月20日，发证日期：2020年07月03日；营业期限长期有效。取得中国教育装备行业协会和北京国富泰信用管理有限公司颁发的3A级企业信用等级证书（有效期至2022年9月26日）；取得国家知识产权局颁发的《一种模拟心搏与血液循环的控制显示电路》实用新型专利证书，专利号为：ZL2016 2 0208312.6，发证日期2016年10月12日；取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证第6163424号，核定使用商品（第16类），续展注册有效期限至2030年2月6日。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 文件审核人： 2020年11月18日 |  |  |  |
| 文件审核结论： □企业文件基本符合标准的要求。 ☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2020 年 11 月19--20日上午 文件审核人： 2020 年11月 18 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： □同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量管理体系职能分配表中未对生产部规定职责，而生产部是测量过程的主要实施及执行部门 | 6.2.1计量职能 |  |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |