编号：0209-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 |  台面板材厚度测量 | 企业部门 | 质检部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 12.7mm | 导出计量要求 | 最大允许误差  | ±0.05mm |
| 公差T | ±0.1.mm | 允许不确定度 | ±0.017mm |
| 其他要求 | \_\_\_\_ | 其他要求 | \_\_\_\_\_ |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1.游标卡尺 | （0-150）mm | —— | ±0.02mm | —— |
| 测量过程控制规范编号 | BRJ-CL-01《台面板材厚度测量过程控制规范》 | 满足 |
| 测量方法编号 | GBT 19851.2-2005 中小学体育器材和场地 第2部分 体操器材及公司《原材料进货检验规范》 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 倪健康 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 《台面板材厚度测量过程不确定度评定》附录A | 满足 |
| 有效性确认方法 | 《台面板材厚度测量过程有效性确认记录》附录B | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 《台面板材厚度测量过程监视统计表》附录C | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 《台面板材厚度测量过程控制图》附录D | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 《台面板材厚度测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。3. 测量过程不确定度评定方法正确。4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020年11月20日上午 审核员： 企业部门代表：