编号：0216-2020

审核员现场审核记录2

企业名称：成都易信达科技股份有限公司

审核员： 胡琳                             审核日期：2020年11月6-7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表徐大勇为技术质量部部长和管代。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 2 | 是否确定岗位职责和权限？ 查岗位说明书。 | 6.1.1 人员的职责 | 现场查阅公司岗位说明书，对人员岗位职责有要求。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 3 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 《2020年度培训计划》、《培训记录》，2020.05.12进行了计量基础知识和GB/T19022-2003 及测量管理体系手册、程序文件的培训. 公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员92人，制定了人员能力要求。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。制定了机械水表\电子模块\电池\电机等质量控制要求. | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业没有生产过程测量软件。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 6 | 是否有记录清单？有无记录控制程序？记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。 查《水表校验记录表》，检验记录符号要求。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 7 | 企业对没有纳入体系设备如何标识？ 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ 测量过程中受控状态标识？ 技 术 程 序 的 标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查水表检定装置有计量确认标识， 企业的检验工艺卡\主要产品标准均有受控标识. 现场使用的计量器具都进行了标识管理，有计量确认合格标识和封存标识两种。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理。 查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，行政部负责测量设备全过程管理，共有计量器具51台，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 13 | 是否有测量过程控制程序？ 每一个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 测量过程记录是否得到妥善保管? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 生产识别主要测量过程6个，关键测量过程1个：《水表基表压力密封试验》测量过程。现场抽查公司的关键测量过程，已对该过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），分别采用压力密封试验控制规范、测量过程监视、计量要求导出和验证、不确定度评定等进行核查。已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由市场部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息. | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |
| 14 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 仪表生产部 市场部 设备部 物流部 | 否 |