编 号：0217-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：盘锦广利达电气有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:李肃 |
| 不符合事实描述：  抽查《变压器油检验记录》，编号202009001其中检验项目介损tanδ（%）≤0.5，没有标注测量设备要素。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |