项目编号：0140-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  无锡百年通工业输送有限公司

审 核 员：           韩    沁                        审核日期： 2020年11 月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系监审一年以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构无变更，产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。 | 管理层 质量管理部 产品制造部 安全环保部 总经理办公室 营销中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了质量目标，已分解到各职能部门。查公司2019年度计量工作质量目标规定了5项工作目标。考核指标可测量,2019年已统计进行汇总。满足标准要求。 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年10月10日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。 会议由管理者代表丁晶主持，各职能部门负责人参加。会议对计量目标完成情况、顾客满意及反馈意见、质量方针、目标的可行性、体系审核结果、体系评审有效性、纠正预防措施的有效性、可能影响体系的变更、过程的业绩和产品的符合性、体系及其过程有效性的改进、与顾客有关的测量的改进、资源的需求进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系充分、有效、适宜，体系运行对实现目标、指标、方针是有效的，对体系改进措施作出了决定，并形成了管理评审报告。 | 管理层 技术开发部 设备管理部 质量管理部 产品制造部 安全环保部 总经理办公室 营销中心 人力资源中心 物资管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 查企业制定了计量人员一览表，人员资质符合要求。其中四人参加了测量管理体系内审员培训，并取得了内审员证。 | 人力资源中心 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 企业制定了CL-009-2018《外部供方管理程序》，企业对深圳市华测计量技术有限公司、无锡市计量测试院、无锡精纬计量检验检测有限公司等外部供方进行了资质评价，提供了CNAS认可证书及检测能力一览表，资质文件符合要求。 | 营销中心 质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2020年9月25日～9月26日组织了公司测量管理体系内审，，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对五个部门及生产车间进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现1个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 质量管理部 产品制造部 总经理办公室 设备管理部 人力资源中心 | 否 |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 查企业营销中心提供了2019顾客满意度调查表，每年进行一次统计分析。 | 营销中心 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的CL-013-2018《不合格管理程序》文件中对不合格控制，满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |

| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格，开具了不符合项报告，编号：ZR/ZH82301-02，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间，并在规定的时间进行了纠正措施实施的有效性验证。 满足CL-018-2018《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业部件清单工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总371件，其中未见申报强制检定计量器具，企业所有计量器具均委托华质进行检定校准，能够按照检定周期定期进行送检，管理符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用，同时在各奖项的评选中起到了加分的作用。 | 质量管理部 营销中心 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以水、电、蒸汽为主，2019年全年累计耗能约0.26万吨标煤，不属于重点耗能企业。配备的能源计量器具，准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。 | 设备管理部 | 否 |