编    号：0140-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 无锡百年通工业输送有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业电子天平、0-150mm游标卡尺、滴定管、密度计、计米器、配料秤等6台测量设备均分别经过无锡市计量测试院、无锡精纬计量检验检测有限公司、深圳市华测计量技术有限公司进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了CL-011-2018《记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，原材料名称：配合剂N115记录了检测标准GB/T3778、批号、时间、检验项目和指标、测试数据和检查结果：合格。并有测试和审核人员签字。 查：工艺过程检验情况：输送带硫化理点工艺检查，记录编号ZR/ZG82501-20记录班次、车台号、时间2020.8.24、型号规格、抽检项目、要求、频次，检测数据等，有检验员签字。 查成品检验记录：钢丝绳1000ST3150 8+8.1+8产品出厂检验报告单，编号：20810909检测依据GB/T9700，记录时间、试验温度，包括了尺寸偏差、性能等检验项目，标准要求和对应的试验数据及检测结论，均有试验员和审核员签字。 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业《测量过程及控制一览表》，共有45个测量过程。其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查橡胶带厚度测量过程，测量要求识别正确，配备的指针式测厚仪由深圳市华测计量技术有限公司校准。测量设备已验证，方法正确。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程橡胶带厚度测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了CL-014-2018《测量不确定度评价管理程序》查重要测量过程橡胶带厚度测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，个别记录中公斤单位未用小写字母kg，已向企业提出。目前公司将依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》最新的规定，对强制检定的测量设备再进行强检申报，并按期实施。 | 质量部 | 否 |

| 8 | 安全环保管理 |  | 安全环境管理：企业注重安全环境管理工作，委托无锡环净检测技术有限公司进行检测，其CMA编号171012050367。 提供2020年10月13日检测报告，编号（2020）环检（ZH）字第（119）号。检查项目为废水、有组织废气和噪声。检测结果：废水符合污水综合排放GB8978-1996符合表4中三级标准，废气颗粒物等符合GB27623-2011 的要求，噪声符合GB123448-2008标准要求。 检测结论；废水、噪声排放符合国家标准要求 | 安全环保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |