观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **河北智控电气设备有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | CQC认证2020年9月28日现场审核提出的不符合项，未整改完成。 | |  |
| 2 | 未提供产品检验设备的校正、维修等相关记录，与程序文件不一致。 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |