编     号：0052-2020

现场审核记录

企业名称：安徽星空图信息科技有限公司

审核员：  尹彩侠（确认人:吴素平）          现场确认日期：2020年11月09日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织应建立计量管理机构，规定职能部门职责。最高管理者职责8条，计量职能部门职责13条。 | 5.1 计量职能 | 查《测量管理体系手册》中，该公司已建立计量管理机构，规定职能部门职责。最高管理者职责，已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。 综合办为测量管理体系的主要职能部门，技术部为协助执行部门，并配备了兼职计量员。 | 销售部、综合办、技术部 | 否 |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 | 5.1 计量职能 | 查《测量过程及控制一览表》，被审核单位对涉及到国际标准或国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量分别为导线测量（三等）、高差测量（四等）。详见《测量过程控制检查表》内容。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 3 | 1）企业是否制定质量目标。 2）是否和质量方针一致。 3）是否分解到各部门。 4）是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3 质量目标 | 该公司在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的4项质量目标。 该公司已建立XKT-CMS/CX02-2019《计量工作目标管理程序》，并具体制定《2019年质量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 综合部负责统计公司质量完成情况。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 测量管理体系的质量手册和21份程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查该公司测量标准执行GB50026-2007《工程测量规范》、GB/T50228-2011《工程测量基本术语标准》、GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》、GB/T 17986.1-2000《房产测量规范》、GBT24356-2009《测绘成果质量检查与验收》等文件现行有效、受控。 | 销售部、综合办、技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 该公司建立了XKT-CMS/CX06-2019《测量软件管理控制程序》，查该企业有32套测量过程中使用的测量软件（AutoCAD5套、南方CASS6套、清华三维EPS2套、ArcGis2套、测地通13套、工程宝4套）已确认软件受控。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 该公司根据管理手册编制了XKT-CMS/CX07-2019《记录控制程序》，记录有控制号，记录信息基本完整。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 7 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 该公司编制了XKT-CMS/CX08-2019《封印和标识管理控制程序》，查企业文件、仪器室内存放的计量器具均按标识程序管理，抽查测绘现场使用的编号为S84624的NTS-362RL全站仪，有计量确认合格标识。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 该公司建立了XKT-CMS/CX09-2019《测量设备管理程序》，主要测量设备有请购计划、新购设备验收入库；查计量设备台帐的计量信息基本完整。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 该公司建立了XKT-CMS/CX10-2019《测量设备环境控制程序》 查该公司依据的相关技术标准依据（如GB 50026-2007工程测量规范），对环境温湿度无具体要求。 | 综合部、技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 该公司建立了XKT-CMS/CX11-2019《外部供方管理程序》文件。技术部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供测绘仪器的广州南方测绘仪器有限公司、广州市中海达测绘仪器有限公司、安徽测绘仪器有限公司等进行了评价，具备相应资质。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2．1 测量过程总则 | 该公司建立了XKT-CMS/CX14-2019《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2.2 测量过程设计 | 该公司识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了工程角度、工程长度和每千米高差共3个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。查该3个测量过程规范，均规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 13 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 查工程角度测量过程的计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 14 | 企业测量过程记录是否能证明每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4 测量过程记录 | 该公司建立XKT-CMS/CX15-2019《测量数据管理程序》，查编号为皖测质检（2019）第（042）梅村镇农村宅基地测量检验报告，认为该公司测量过程原始记录信息量全，记录人经授权，记录满足要求。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求 | 8.2.2顾客满意 | 企业技质部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为≥95%，实际为98.2%；外部顾客满意度目标95%，实际为99%，调查是由销售部负责。内外部顾客的满意度能满足顾客要求。 | 综合办 销售部 |  |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该公司制定了XKT-CMS/CX18-2019《管理体系审核程序》及XKT-CMS/CX19-2019《测量管理体系监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《工程角度测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查高度控制的XKT/CL-02《工程角度》测量过程，监视记录满足要求。详见附件《工程角度测量过程监视控制图》。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 该公司制定了XKT-CMS/CX20-2019《不合格管理控制程序》，查该公司在内审中发现编号为“02”的不符合项控制情况：“体系文件未按规定受控发放”；在内审纠正预防措施已将《工程测距过程控制规范》按照标准要求进行文件编号，并加盖受控印章，符合标准要求。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 该公司制定了XKT-CMS/CX21-2019《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 综合办、技术部 | 否 |
| 19 | 计量法制要求 |  | 该公司在整体生产和经营活动中能够遵守计量法规的要求，在用的测量仪器均有送法定计量机构（含授权机构）溯源，测量人员均有持证上岗。 | 销售部、综合办、技术部 | 否 |
| 20 | 能源计量要求 |  | 该公司不是重点用能单位，使用的能源计量器具配备符合GB17167要求，查该公司2019年1月至2019年12月，能耗1.2吨标准煤。 | 综合部 | 否 |