测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 安徽星空图信息科技有限公司

编    号：        0052-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 安徽星空图信息科技有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰路43号

企业活动范围和场所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰路43号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3  (人.日)，现场人日  2 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-03-30 8:00:00至2020-03-30 17:00:00，

远程审核： 2020年03月31日 上午至2020年03月31日 下午，

现场确认：  2020年11月09日 上午至2020年11月09日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内 职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 尹彩侠 | 女 | 组员 | 13218808866 | 审核员 | 中认协评[2019]140 号ISC[S]0123 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 方张伟 | 郭涛 | 王卫红 | 李彬锋 | 李慧刚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 综合部主任 兼管代 | 综合部部长 | 技术部部长 | 销售部部长 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：资质范围内的测绘服务（地理信息系统工程、不动产测绘、工程测量、地图编制、摄影测量与遥感、测绘航空摄影、测绘地理信息数据采集及处理）、国土空间规划，土地总体规划编制、档案整理及档案数字化加工、数据处理、自然资源调查、土地登记代理、土地规划、计算机应用软件开发 。涉及的部门有管理层、综合部、技术部（测绘组）、销售部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业资质范围内的测绘服务等成果质量、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为3010万元，营业期限2009年08月17日至长期，2016年11月07日取得三证合一营业执照，组织机构统一信用代码： 91341004692835278W，法人资格满足要求。2017年9月20日取得由安徽省国土资源厅颁发的乙级测绘资质证书，证书编号乙测资字34516008，有效期至2020年12月31日。该企业已通过了中证认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO18001:2007职业健康安全体系认证（2022年09月23日到期）。企业不是重点耗能单位，经查企业的测绘成果质量未有顾客投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年07月19日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为综合部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它2个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者3项主要职能，管理者代表15项主要职能，计量职能部门综合部30项主要职能。并配备了测绘流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB50026-2007《工程测量规范》、GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》、TDT 1019-2009 基本农田数据库标准、CJJ-T 8-2011 城市测量规范、GB/T25530-2010 《地理信息 服务》、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》、GB/T 14950-2009《摄影测量与遥感术语》、GB/T 30319-2013《基础地理信息数据基本规定》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了工程距离测量、工程角度测量、高度差测量                             3个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对32台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对工程角度测量等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、该公司于2020年01月10日组织了测量管理体系内部审核，对所有部门进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，制定了纠正措施表，规定了整改完成日期，并落实了纠正措施的有效性验证的责任人。

12.4.2、该企业于2020年01月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理方张伟主持，管代郭涛及各部门负责人根据管理评审输入要求进行了汇报了体系运行实施及完成情况。总经理总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：

审核组于2020年03月31日利用一天的时间，进行远程审核，根据审核计划先后抽样检查了企业3个职能管理部门和测绘作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司测绘质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司测绘过程中的计量特征突出的重要环节工程距离、工程角度、高度差等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。该企业主要耗能为电、水，2019年能耗标准煤1.2t,非重点耗能企业。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，综合部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员45人，职责明确，具备应有资质。公司根据顾客、组织和法律法规的要求，识别了3个重要测量过程：工程测距过程、工程测角过程、高差测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。重要测量过程的测量设备配备齐全，公司共有32台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴，测量设备标识管理现场确认符合要求；综合部门负责建立测量设备合格供方名录及对提供服务的检定、校准机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，有具体指标可测量，每季度由综合部统计考核，均能达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、抽查测量设备台帐中的编号746539，规格型号DINI103的电子水准仪，编号S85715 ，

规格型号NTS-362RM全站仪的检定证书，均已超过有效期，未溯源，不符合认证审核准则条款

号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。

13.3远程重点抽查了工程角度等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，在用的测量设备全部委外有资质的检定、校准机构检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1远程重点抽查了：工程角度测量过程。详见附件《测量过程控制抽查表》

13.5.2远程重点抽查了工程角度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3远程重点抽查了工程角度等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年03月30日的文件审核和03月31日的远程现场审核情况，审核组认为：安徽

星空图信息科技有限公司领导重视测量管理体系工作，综合部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为安徽星空图信息科技有限公司的测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

以上远程审核的内容 ，于2020年11月09日进行了现场确认、核实，真实、有效。

17. 审核组组长（签字）：                              日期：2020.03.31

- 审核组成员(签字)：                                 日期：2020.03.31

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：