编号：0140-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏祥信科教设备有限公司 | 审核员 | 陈秉桦 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 钢卷尺 | 306 | 5m | ±1.3mm | U=0.2mm k=2 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 910 | 500mm | ±0.15mm | 三等金属线纹尺 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 336 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 112 | （0-25）mm | ±4μm | 量块 4等 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 186 | TCS-500 | ±300g |  标准砝码F1 铸铁砝码 M1 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 121 | 1000mm | ±0.2mm | 三等金属线纹尺 | 苏州艾凯艾计量校准技术有限公司 | 2020.11.05. | √ |
| 审核综合意見：企业未建计量标准。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查6份检定/校准证书，送苏州艾凯艾计量校准技术有限公司校准，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年11月13日审核员签字： 部门代表签字： |

测量设备溯源抽查表