编 号：0020-2020 -2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 5.81 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 8 | 12 | 12 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业按GB/T23331-2012标准整合了能源管理体系，能源计量管理由公司技术监督站负责， 属于耗能大户。主要用能系统有采油系统、注水系统、集输系统、供电系统。主要用能设备有抽油机、输油泵、输水泵、加热炉、变压器等。 全厂能源计量器具的配备：电力：计量器具130台，实际配备130台，实际配备率100%，每月15日为抄表日，电能表每年由国网甘肃省电力公司庆阳市供电公司进行校验； 原油计量流量计：121台，实际配备121台，实际配备率100%。主要用能设备电能表应配备214台，实际配备214台，实际配备率100%，一、二级能源计量器具的配备率和准确度等级要求. 基本满足GB17167-2006的要求， 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020.11.13 日期: 2020.11.13 |  |  |  |