编号：0168-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 西安同洪机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质量管理部 陪同人员:张琳琳 |
| 不符合事实描述：查,编号：100181 游标卡尺，校准日期：2019.04.02，未按确认间隔进行溯源。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003标准7.3.2条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.11.10 |
| 纠正措施:立刻安排对该计量器具的溯源。加强计量管理，按确认间隔进行计量器具进行溯源。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页