编号：0029-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东天勤石油科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员: |
| 不符合事实描述： 现场确认：现场在用的一把0-25mm/0.01mm外径千分尺，编号TQ-112，校准日期2019年10月28日，未及时溯源送检。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2 条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页