编号：0030-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东营市天顺工贸有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:刘志康 |
| 不符合事实描述：  现场确认时发现在用的耐压测试仪的标识“计量确认合格证”未及时更新，有效期至2020.10.28，经核查，耐压测试仪校准证书，校准日期2020.10.26,有效期至2021.10.25,在有效期内。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页