编     号：0030-2020

现场审核记录

企业名称：东营市天顺工贸有限责任公司

审核员：     林兵                              审核日期：2020年3月8日

现场确认员：吴素平                             现场确认日期：2020年11月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 远程电话询问供销部、办公室、仓库等相关人员基本清楚本部门计量职能，产品进出质量要求、检验过程、人员的计量能力、出入库的要求等基本清楚自己的工作职责。 | 供销部、办公室、仓库 |  | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 该公司为销售公司，顾客（测量）要求源于合同中质量要求条款：符合产品标准或明确偏差要求。同时也提供产品标准清单共列入41个标准。 1）查合同编号：DYMXT52019-1020B06，客户：东营名祥石油科技有限公司，产品名称为地脚螺栓，质量要求中规定硬度(235±15）HB; 外径Ф(18.32±0.02)mm ；标准要求，执行国家、行业标准（以标准高者为准）。 2）查合同编号：SYGY201,客户：天津南下水下工程有限公司，合同内有产品质量要求为符合FZ/T 25001-2012《工业用毛毡》； 3）查合同客户为青岛盛合恒星轮胎科技有限公司，情况同上。 销售合同基本识别产品的质量要求，以此为确定产品质量和测量过程要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 供销部 |  | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，供销部和仓库列5项质量目标、办公室2项、品质部每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 供销部、办公室、仓库 |  | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 由企业办公室电子文档的形式查看：制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。办公室制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员20人，计量人员6人。抽查了企业制定的2019-2020年测量管理体系员工培训计划表，有测量管理基础知识等12项培训内容列入计划。按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。 查培训实施记录： 1）19年12月15日培训了GB/T 19022-2003基本知识及认证导入，培训目的是提升员工对GB/T 19022-2003的理解，通过课堂口头的形式进行考核。有培训评价。 2）19年12月15日培训测量管理体系文件编写要求，培训目的是增加员工对体系的了解，提升文件编写能力，促进体系建设。课堂口头考核。 3）2020年1月8日，品质部组织检验人员培训，情况同上。 | 办公室 |  |  |
| 5 | 是否建立测量管理体系程序文件部门？文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：Q/TSGM G07-02-2019 《测量管理程序文件汇编》19项程序文件，现行有效且已受控。 《测量设备计量确认控制程序》、《测量不确定度评定控制程序》等程序文件现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。经营项目无国家强制限定项目，贸易进出过程中的产品质量测量要求，主要体现在合同中，以合同要求即为顾客的计量要求。 涉及办公室的程序文件有：《文件控制程序》《记录控制程序》《质量目标控制程序》《人员控制程序》等；供销部仓库涉及的程序文件有：《外部供方控制程序》《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》《不合格控制程序》等。 | 供销部、办公室、仓库 |  | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，规定了记录的保存和处置要求。查：JL-6.1.2-02 培训记录、QR-8.4-01供方评价记录,部分记录编号按原有体系的记录编号，记录清楚无涂改。有受控标识，符合要求。 提供产品标准记录清单，共41份。 | 办公室 |  | 否 |
| 7 | 是否建立测量设备标识程序？规定职责？ | 6.2.4标识 | 查程序文件，建立Q/TSGM G07-08-2029《测量设备确认标识控制程序》，规定由品质部负责设备标识管理，标识分A/B/C三类合格标识、封存、限用和禁用标识,提供设备清单和校准证书。现场审核将再次核实标识张贴情况。 | 办公室 |  | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 提供编号：07—06F02的《监视测量装置控制台帐》，列入12台测量设备。提供测量设备校准证书，以校准的形式进行溯源。 企业使用的测量设备对环境无特殊要求。查提供的测量设备校准证书： 1）编号083465，0-150mm游标卡尺，校准时间：2020年10月26日,有效期至2021年10月25日； 2）编号TS-008，TGT-100磅称，校准日期2020年10月26日，有效期至2021年10月25日; 3）编号TS-110，0-25mm外径千分尺，校准时间：2020年10月26日，有效期至2021年10月25日;从提供的校准证书来看设备均处于有效期内。 | 办公室、仓库 |  | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制Q/TSGM G07002-11-2019《外部供方控制程序》明确了管理要求。供销部负责建立和评价合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。 查企业提供了《测量设备外部供方一览表》，包括产品委托生产方、测量设备校准机构、测量设备供应商进行了评价，提供了相应的营业执照、资质证明等，并对此进行了确认和评价。 另查采购物资有毛毡、砖/砌块及砂石材料、石英砂、金刚砂等；包含在所申请的销售范围内。企业的产品验收，根据顾客要求主要抽检产品一致性、产品的检验记录及检验报告、合格证、数量等方面，尺寸、重量等以小包装抽检形式开展，记录规范。 | 供销部 |  | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 供销部采取《外部顾客满意度信息统计表》的方式对外部顾客进行满意度调查，向山东宏泰科技有限公司等7家客户征求满意度测评，回收6份，外部满意度目标为95%，实际为98.5%，总体满足客户要求。 | 办公室 |  | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为日常办公电、水；年耗能约15.5吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2.0级，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |  |