编号：0039-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东营市奥能电器成套设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:王桂荣 |
| 不符合事实描述：检查生产车间现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号AON001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页