编号：0091-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门 质量部 陪同人员:杜澎 |
| 不符合事实描述：抽查《抽油机动力配电箱例行检验报告》，编号JL-11-01其中产品检验依据的标准没有描述。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页