编号：0089-2016-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 百恒石油装备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 徐占有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 涂层测厚仪 | BB160021 | MC-2000C | U=2.1um(k=2) | 标准厚度片 Urel=0.6%（K=2） | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 兆欧表 | 160701 | ZC-7 | -0.4% | 可调式高阻箱Urel=0.01-0,06% （K=2） | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.3.20 | √ |
| 质量部 | 百分表 | E00972D | 0-10mm | U=5.0μm(k=2) | 光栅式指示表检定仪 U=1μm(k=2) | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | 1446487 | （50-75）mm | U=1.2μm(k=2) | 量块3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 内径百分表 | 5030609 | （50-160）mm | U=5μm(k=2) | 光栅式指示表检定仪 U=1μm(k=2) | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 拉力表 | 201209153 | LLB-C-200 | Ure=0.8%(k=2) | 力值砝码0.1级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 扭矩扳手 | YA140041 | (60-340)N.m | ±3N.m | 扭矩扳手仪0.1级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.3.20 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 1678 | 0-300mm | ±0.04mm | 量块3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.10.12 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2020年 11月20日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |