编号：0089-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 百恒石油装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员: 翟楠楠 |
| 不符合事实描述：  现场审核发现一台工频耐压仪，型号：CS2670AX,编号：20190529。校准日期：2020.08.27.未例如企业测量设备管理台账中。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页