编号：0093-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆世佳石油设备股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技检部 陪同人员: 李全恕 |
| 不符合事实描述：抽查《抽油机伺服控制配电箱出厂检验报告》，其中检验项目电气间隙和爬电距离的技术要求和检验结果没有描述。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“c）根据测量过程控制数据的结果而采取的措施。”的规定要求。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页