编号：0085-2016-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆金海达石油科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 姜丽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 压力表 | JHDFP06 | （0～60）MPa | 0.4级 | 精密压力表（0～60）MPa 0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | JHDFP05 | （0～25）MPa | 0.4级 | 精密压力表（0～25）MPa 0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 万能角度尺 | JHDLA02 | 0-320° | U=2′ k=2 | 角度块1级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | JHDLS01 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 0018778 | （25～50）mm | ±0.001mm | 量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 里氏硬度计 | JHDFFO1 | HLN11D | U=11HLD k=2 | 标准里氏硬度块<4HLD | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.11.3 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 公司已制定《测量设备计量确认管理程序》和《量值溯源性管理程序》抽查企业6台测量设备送检至黑龙江省建材与环境计量站校准，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |