编 号：0088-2016-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 除尘器吊环内径尺寸测量 | 被测参数要求(含公差) | mm |
| 被测参数要求识别依据文件Z-18-2-4 | GF/XSF-03除尘器吊环内径尺寸测量过程控制程序 |
| 计量要求导出方法（可另附）1．测量参数公差范围：Ｔ=0.1mm2．测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.1×1/3=0.03mm,3． 被测参数测量范围除尘器吊环内径尺寸 选择（0～150）mm 游标卡尺. |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 检定证书编号 | 检定日期 |
| 游标卡尺/38232 | (0～150)mm | ±0.02mm | SA00130006137 | 2020.9.2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录1. 测量设备的测量范围是（0～150）mm，满足导出计量要求的测量范围mm的要求；

2.测量设备误差±0.02mm，满足于导出计量要求最大允许误差0.03mm的要求；验证结论：🗹符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 付洪亮 验证日期：2020 年 10月 16 日 |
| 审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字：1. 受审核方代表签字： 审核日期： 2020 年11 月 18 日
 |