目编号：0061-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京中财万鑫科技有限公司

审核员：                审核日期： 2021年08月24日上午-2021年08月24日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“客户满意度调查表”，外部顾客满意度100%。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构无变更。 企业的产品没有增加。 | 管理层 品保部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标。查《202 1年质量目标考核情况表》（1-7月份），已将质量目标分解到了6个部门，各个部门均已按照质量目标分解的要求完成了相应的目标值。 | 品保部 生产部 采购部 行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月8日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理李建军主持，由管理者代表于洋汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、人力资源及培训情况、测量过程控制情况、设备溯源性管理等，覆盖了企业6个部门。 会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的计量管理薄弱、计量人员培训力度不够等管理方面的问题，提出了改进建议，并落实了整改部门。 管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 品保部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、服务、原材料供方。 查检测校准机构“供方评价记录表”3份，已对深圳华科计量检测技术有限公司、深圳新广行检测技术有限公司、潍坊博安检验检测有限三家公司提供的产品及服务进行持续监视。符合要求。 查原材物料“供方评价表”2份，对“环保稳定剂”的供货厂家“山东金昌树新材料科技有限公司”；“PVC SG-5型原料”的供货厂家“山西嘉源易润工程技术有限公司”进行持续的监视。符合要求。 查品保部的“供方评价记录表”，未对“供方清单”中的设备生产厂家“北京雅士林仪器设备有限公司”进行供方评价。 | 品保部 采购部 | 不符合01 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年4月9日单独组织了测量管理体系内审，内审分2个组，对企业5个部门进行了全要素审核，出具了1个不符合项，并已完成了整改。符合要求。 企业通过内审，对测量管理体系运行情况进行检查，达到了发现问题及时解决问题的目的。 | 管理层 品保部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查“测量过程监视记录及控制图”，企业已按照《Φ160×14.6聚乙烯管材壁厚尺寸测量过程控制规范》的计划频次，对关键测量过程的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程进行持续监视。 查“计量确认过程验证记录表”1份，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 企业2020年度测量管理体系监督审核中出具了2个不符合项: - 1）品保部使用的检测设备“静液压试验机（编号为ZCWX-002）”未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款号“6.2.4标识”的要求； - 2）检验日期2020年6月9日，记录编号为JL/BZK-8.2-09的《黑色母原材料检验原始记录》，记录上未有使用的检测设备信息不符合认证审核准则条款号7.2.4a)测量过程的记录的要求。 - 企业已对不符合组织了纠正，经审核组验证，确认企业的纠正措施已得到落实，并举一反三，避免相同问题重复发生，不合格控制有效，符合要求，同意关闭不符合项 | 品保部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“7.2.3c)测量过程的实现”，查“2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告”已分析原因并及时整改，不符合项已与2021年4月27日关闭。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进。进行持续改进。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定测量设备，已将56台件测量设备列入计量管理工作。 查：“测量设备台账”、“测量过程及控制一览表”等，计量单位的使用符合要求。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1)开发国内市场 2)企业形象广告宣传 3)企业产品招投标 | 品保部 销售部 | 否 |