编号：0155-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 德州联合石油科技股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 钻具事业部 陪同人员:邴玉梅 |
| 不符合事实描述： 查钻具事业部现场使用的1000mm×2000mm的平板没有粘贴计量确认标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页